## Tabelle1
Energiebedarf, Aufheizzeit eines Elektro-Warmwasserspeichers ermitteln, sowie die Kosten für einen Heiz - Zyklus ermitteln.
Rechnung gilt nur ohne Wechsel des Aggregatzustandes.
Ermittlung der Wärmearbeit
Wir rechnen hier mit Wirkungsgrad 1, welcher in etwa Elektrischer Energie entspricht. | [6 empty] | Daten eingeben
Rechnung
Q = m *c* Dt | [6 empty] | Ergebnis
Wasser | Temperatur | Beginn | 14 | °C
Wasser | Temperatur | Max. | 55 | °C | Dt = | 41 | K
Wassermenge in Liter |  |  | 30 | l | m = | 30 | Liter
Wärmekapazität für Wasser |  |  |  |  | c = | 1.16 | kJ/kg/K
Wärmearbeit =
Rechnung = | 30 lLiter * 1,16 kJ/kg/K * 41 K = |  | 1426.8 | Wh |  | = 1,43 kWh
Ermittlung der Aufheizzeit
Zeit = Arbeit / Leistung
Leistung der Heizung |  |  | 2300 | W | = 2,3 KW
Aufheiz - Zeit =
Rechnung = | 1426,8 Wh / 2300 W = |  | 0.62035 | h |  | = 37,2 min
Kosten des Vorgangs
Kosten = Arbeit * € (kWh)
Kosten einer kWh incl. Mwst. |  |  | 0.3 | €/kWh
Kosten =
Rechnung | = 1,43 kWh * 0,3 €/kWh = |  | 0.43 | € |  | www.ongsiek.de
Hinweis:
Das Speichermaterial Stahl, V²A, Kupfer oder Kunststoff wurde nicht berücksichtigt, der Fehler dürfte aber gering sein.
Wärmeabstrahlung wurde auch nicht berücksichtigt.
Da auch dieses Mini- Tool Kostenlos ist, wird jede erdenkliche Haftung ausgeschlossen. Sie haften bei Nutzung selbst.
Sollten Sie Fehler entdecken, haben Sie bitte keine Hemmungen, mich darauf hinzuweisen.
Dieses Tool darf nur für legale Zwecke unentgeltlich und unverändert privat, gewerblich, schulisch genutzt, gespeichert
und weitergegeben werden. Alle Rechte bleiben beim Autor.
Note on F12: t: Kaltwasser oder Start- Temperatur eingeben.
Note on F13: t: Zieltemperatur eingeben in °C
Note on F15: t: Menge in Litern oder kg eingeben
Note on F25: t: Leistung des Heizelementes eingeben in Watt
Note on F34: t: Kosten für eine Kilowattstunde eingeben in €